國立嘉義大學水生動物舍房

標準操作程序

- 簡介：

嘉義大學水生動物舍房位於「嘉義大學台灣魚類保育研究中心」，面積約21坪，設備包括中型水生動物循環系統、小型水生動物循環系統、餌料生物培育架、水前處理系統、實驗桌、二次蒸餾水製造機、冷凍冷藏設備，地板舖以EPOXY處理，容易清潔消毒，動物房亦設置控光、控溫設備，水生動物循環系統設置增氧設備，以提供水生動物適當的生存環境。

- 功能：

- 提供本校教師與學生水生動物實驗計畫的執行場所與供應需求。

- 水生動物之育種、生產與試驗。

- 提升研究水生實驗動物品質與強化動物試驗研究符合以國際水準。

- 提供學生在水生實驗動物科學上之教育訓練，增加就業專業技能。

- 落實並強化動物保護法精神之實驗動物福祉。

- 管理：

本實驗動物舍之管理運作採自給自足，訂定嚴格管理辦法，使用之教師及學生必須經過訓練，出入須經管控，詳細使用辦法參閱以下標準操作程序（SOP）：

| 負責人 | 賴弘智 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 聯絡電話TEL# | 05-2717848 |  |  |
| 傳真號碼Fax# | 05-2717847 | E-MAIL | htlai@mail.ncyu.edu.tw |

- 參考資料：

實驗動物照護及使用指引（2018版）

實驗動物管理與使用指南 (2004)

標準作業程序目錄

| 水生動物舍房使用人之工作通則 | SOP編號A1-001 |
| --- | --- |
| 水生動物房空間配置 | SOP編號A1-001-F01 |
| 水生動物舍房人員進出及工作記錄表 | SOP編號A1-001-T01 |
| 水生動物舍房水質紀錄表 | SOP編號A1-001-T02 |
| 水生動物舍房濕度記錄表 | SOP編號A1-001-T03 |
| 水生動物舍房動物數量紀錄工作通則 | SOP編號A1-002 |
| 水生動物舍房動物隻數紀錄表 | SOP編號A1-002-T01 |
| 水生動物舍房移進魚隻防疫處理通則 | SOP編號A1-003 |
| 水生動物舍房移進魚隻防疫處理流程 | SOP編號A1-003-F01 |
| 水生動物舍房異常、罹病及死亡生物處理通則 | SOP編號A1-004 |
| 水生動物舍房生物異常處理紀錄表 | SOP編號A1-004-T01 |
| 水生動物舍房異常通報及處理通則 | SOP編號A1-005 |
| 水生動物舍房異常處理紀錄表 | SOP編號A1-005-T01 |
| 水生動物安樂死標準作業程序 | SOP編號A1-006 |
| 水生動物安樂死記錄表 | SOP編號A1-006-T01 |

水生動物舍房使用人之工作通則                         ★SOP編號A1-001

- 目的：

制定本動物舍房之使用人使用水生動物舍房工作規範，使使用人管理標準化。

- 適用範圍：

- 動物舍房之使用人。

- 房間位置：嘉義大學水產養殖研究中心- 201及202 水生動物舍房。

- 程序：

- 檢查空調、溫度、光照是否正常（溫度：24-26℃；光照：07-19/light）

- 檢查動物狀況並記錄，記錄異常狀況並通報動物舍負責人。

- 動物照料結束後清潔動物舍，掃地並拖地。

- 器具歸位，登錄人員進出及工作紀錄表，最後將垃圾帶出動物舍。

- 每座系統每星期至少檢測一次水質，記錄濕度。

- 動物舍上鎖，再檢查一次空調、溫度、光照。

- 飼料餵食完後需置於冰箱中以避免腐壞。

- 附錄：

SOP編號A1-001-F01水生動物房空間配置。

SOP編號A1-001-T01水生動物舍房人員進出及工作紀錄表。

SOP編號A1-001-T02水生動物舍房水質紀錄表。

SOP 編號A1-001-T03 水生動物舍房濕度記錄表。

水生動物房空間配置

| 日期 | 進場時間 | 離場時間 | 主要工作內容 | 進場人員 簽名 | 管理人員 簽章 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | Enter time | Leave time | Work description | Staff signature | Administrator signature |

水生動物舍房人員進出及工作記錄表                        ☆SOP編號A1-001-T01

| 養殖系統編號： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期Date | 時間Time | 水溫Temperature | pH值 | 溶氧D.O. | 其它水質項目Other water quality parameter | 備註 |
|  |  | (°C) |  | (ppm) |  | Notes |

水生動物舍房水質紀錄表                          ☆SOP編號A1-001-T02

水生動物舍房濕度記錄表

| 日期 | 空間編號 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 201 | 202A (實驗室) | 202B |

水生動物舍房動物數量紀錄工作通則                         ★SOP編號A1-002

- 目的：

制定本動物舍之使用人之動物進出數量與品種記錄，使水生動物舍房管理標準化。

- 適用範圍：

執行人員：動物舍房之使用人。

執行對象：水生動物舍飼養之水生動物。

- 程序：

- 動物舍使用人對以下狀況需記錄動物之數量：

- 進（In）：新移入之魚隻、繁殖魚隻。

- 出（Out）：移出魚隻（售出或實驗）、死亡或其他。

- 於每次動物數量變化時記錄之。

- 每座系統記錄一張表格。

- 請確實詳細記錄。

- 附錄：

SOP編號A1-002-T01動物舍房動物隻數紀錄表。

水生動物舍房動物隻數紀錄表                           ☆SOP編號A1-002-T01

水生動物舍房移進魚隻防疫處理通則                         ★SOP編號A1-003

- 目的：

制定本動物舍之移進魚隻防疫處理，使使用人管理水生動物舍標準化。

- 適用範圍：

執行人員：動物舍房之使用人。

執行對象：水生動物舍飼養之水生動物。

- 程序：

  - 於防疫區準備防疫用馴養水

  - 記錄魚隻來源及數量

  - 將魚隻移入防疫缸中

  - 以0.3ppm硫酸銅消毒1星期 (消毒期間以前處理過的蓄養水至少換水三次)

  - 消毒期間魚隻死亡率小於5% 則置換成乾淨的蓄養水

  - 觀察三天皆無死亡或無疾病則可移入動物房並記錄移入數量

  - 消毒期間魚隻死亡率大於5% 則視疾病種類延長消毒時間或更換消毒藥物，經三星期消毒仍持續死亡或有疾病，該批魚隻不得移入動動房

- 附錄：

SOP編號A1-003-F01水生動物舍房移進魚隻防疫處理流程。

水生動物舍房移進魚隻防疫處理流程                         ☆SOP編號A1-003-F01

水生動物舍房異常、罹病及死亡生物處理通則                         ★SOP編號A1-004

- 目的：

制定本動物舍之罹病及死亡生物處理方式，使使用人處理罹病及死亡生物程序標準化。

- 適用範圍：

執行人員：動物舍房之使用人。

執行對象：水生動物舍飼養之水生動物。

- 程序：

- 若發現魚隻有異狀時 (包括體表受傷、活力不佳、食慾不佳、體色異常…等)，應立即將病魚移出隔離。原飼養系統則需密切觀察是否有其他魚隻受感染，若該系統內所有魚隻已大量爆發疾病，請通知管理人員協助隔離所有魚隻或清理系統。

- 病魚隔離後視疾病種類及發病情形給予施藥治療。經治療後恢復健康的魚隻，隔離蓄養3個月後未再發病，方可再移入原養殖系統。

- 死亡魚隻以塑膠袋密封並標明死亡日期、魚種、死亡原因後，儲放於冷涷庫，待累積一定數量後由管理人員一併處理。無害性動物屍體 (老死、無傳染性病原、未投藥) 以掩埋方式處理。感染性的動物屍體以滅菌塑膠袋妥善包裝，經蒸氣高溫高壓滅菌後，再以一般處理無害性動物屍體方法貯存、掩埋或焚化。

- 接觸過罹病及死亡魚隻的器具，需以 2% 漂白水浸泡消毒24小時並清洗晾乾後才能再使用。

- 使用者的雙手若接觸過罹病、死亡魚隻及可能含有病原菌的蓄養水後，請以清潔劑刷洗並以大量清水沖洗，再以75%酒精噴灑消毒雙手後才可接觸正常健康魚隻。

- 附錄：

SOP編號A1-004-T01生物異常紀錄表。

水生動物舍房生物異常處理紀錄表                         ☆SOP編號A1-004-T01

| 日期 |  | 魚種 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 情況描述 |  |  |  |
| 處理方式 |  |  |  |
| 處理結果 |  |  |  |
| 處理人員 |  |  |  |

水生動物舍房異常通報及處理通則                             ★SOP編號A1-005

- 目的：

制定本動物舍之使用人之發現異常情況之處理與通報程序，使使用人管理標準化。

- 適用範圍：

執行人員：動物舍之使用人。

- 程序：

- 每日巡視動物舍，需特別留意有無異常情況。

- 如遇緊急異常時，通知本動物分舍負責人（分機7848）及總務處營繕組（分機7130）請求修繕。

- 如遇停電或系統因故無法運作時，管理人員將通知使用者，請使用者自行為所負責的系統架設電池式增氧設備。復電後，請確認所負責的系統的水循環及增氧設備是否恢復正常，並請重新調整系統控光定時器。

- 動物舍管理人員於處理完畢後，需填寫動物舍異常處理記錄表。

- 對於災變中無法重新安置或 保護的動物應以人道方式實施安樂死。

- 附錄：

SOP編號A1-005-T01動物舍房異常處理記錄表

- 參考資料：

- 實驗動物管理與使用指南第三版（擴充版）

http://animal.coa.gov.tw/html/index_04_3_1.html

(二)實驗動物照護與使用指引(2018)

https://animal.moa.gov.tw/Frontend/Know/PageTabList?TabID=31B05CB46007226432BFAA3E5B9113CF#tab2

| 異常日期 |  | 異常地點 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 異 常 事 件 敘 述 |  |  |  |
| 處 理 進 度 與 結 果 |  |  |  |
| 填寫人員 |  | 處理公司 |  |

水生動物舍房異常處理紀錄表                                 ☆SOP編號A1-005-T01

水生動物安樂死標準作業程序

- 目的：

制定水生動物房飼養之水生動物人道安樂死之標準作業流程及進行安樂死之判斷基準。

- 適用範圍：

執行人員：動物舍之使用人

執行對象：實驗動物

執行時機：動物人道終止點

- 疼痛評估通則：

- 游動或活動減慢

- 拒食

- 鰓的通氣量上升許多、鰓蓋加速活動

- 尾部異常擺動

- 來回滾動

- 摩擦疼痛部位

- 經上述疼痛評估，若無治療且恢復健康的可能性，則需進行安樂死。

- 進行安樂死時注意事項：

- 水質、水溫、水中溶氧量及魚隻數量要適中。

- 確定魚死亡後，魚屍體應收集並依生物廢棄物處理原則進行處置。

- 依據以下幾點確定魚隻死亡：停止游動/活動。對任何刺激均無反應。無腮動及心跳。至少 10 分鐘無呼吸現象並且無眼珠轉動。

- 安樂死方法：

- 急凍法：本動物房所飼養之水生動物在1公斤以下，依「實驗動物照護及使用指引」可使用急涷法。執行方法：使用2度C ~ 4度C ice chilled water。魚浸泡至少10分鐘，應確實控制水溫，魚體絕不可碰觸冰塊。確定魚隻符合上述死亡條件方可將魚撈出。

- Tricainemethanesulfonate (MS-222, TMS)：使用濃度為250~500mg/L，浸泡至少10分鐘。確定魚隻符合上述死亡條件方可將魚撈出。

- 目前美國 NIH 及歐盟將青鱂魚自孵化後 (並開始接受餵食) 才視為活體動物，故青鱂魚3 dpf之前的胚胎使用的安樂死方法為漂白水 (sodium hypeochlorite) 浸泡 (6.15% 稀釋6倍後之漂白水)。