國立嘉義大學A2水生類動物舍房

標準操作程序

- 簡介：

嘉義大學A2水生動物舍房位於「嘉義大學獸醫系館頂樓」，面積約60平方公尺，設備包括一套淡海水恆溫養殖系統，並配有紫外線殺菌燈管及增氧設備，以提供水生動物適當的生活環境。設施配有ATS連結發電機，預防飼養期間跳電或停電帶來的災害，並設有漏電跳電裝置，以維護人員安全。

- 功能：

- 提供本校教師與學生水生動物實驗計畫的執行場所與供應需求。

- 水生動物之育種、生產與試驗。

- 提升研究水生實驗動物品質與強化動物試驗研究符合以國際水準。

- 提供學生在水生實驗動物科學上之教育訓練，增加就業專業技能。

- 落實並強化動物保護法精神之實驗動物福祉。

- 管理：

本實驗動物舍之管理運作採自給自足，訂定嚴格管理辦法，使用之教師及學生必須經過訓練，出入須經管控，詳細使用辦法參閱以下標準操作程序（SOP）：

| SOP名稱 | SOP編號 | 列印節次 |
| --- | --- | --- |
| 動物舍說明 |  | s1 |
| 水生動物舍房使用人之工作通則 | ★SOP編號A2-001 | s2 |
| 水生動物舍房人員進出及工作記錄表 | ☆SOP編號A2-001-T01 | s3 |
| 水生動物舍房水質紀錄表 | ☆SOP編號A2-001-T02 | s4 |
| 水生動物舍房設備檢點表 | ☆SOP編號A2-001-T03 | s5 |
| 水生動物舍房動物數量紀錄工作通則 | ★SOP編號A2-002 | s6 |
| 水生動物舍房動物隻數紀錄表 | ☆SOP編號A2-002-T01 | s7 |
| 水生動物舍異常、罹病及死亡生物通報及處理通則 | ★SOP編號A2-003 | s8 |
| 水生動物舍房生物異常處理紀錄表 | ☆SOP編號A2-003-T01 | s9 |
| 水生動物舍房異常通報及處理通則 | ★SOP編號A2-004 | s10 |
| 水生動物舍房異常處理紀錄表 | ☆SOP編號A2-004-T01 | s11 |
| 備註：列印時，請在列印「頁面」填上以下擬列印項目右方的 (列印節次) |  |  |

| 舍長 | 聯絡電話 | E-mail |
| --- | --- | --- |
| 薛宜靜助理教授 | 05-2732959 | xuewonwon@mail.ncyu.edu.tw |

水生動物舍房使用人之工作通則                         ★SOP編號001

- 目的：

制定本動物舍房之使用人使用水生動物舍房工作規範，使使用人管理標準化。

- 適用範圍：

動物舍房之使用人。

- 程序：

- 檢查中控、溫度、打氣是否正常。

- 進入動物舍需鞋底除塵，換穿實驗衣。

- 以75%酒精噴灑雙手消毒。

- 檢查動物狀況並記錄，記錄異常狀況並通報動物舍負責人。

- 動物照料結束後清潔動物舍，掃地並拖地。

- 器具歸位，登錄人員進出及工作紀錄表，最後將垃圾帶出動物舍。

- 每座系統每星期至少檢測一次水質。

- 動物舍上鎖。

- 附錄：

SOP編號A2-001-T01水生動物舍房人員進出及工作紀錄表。

SOP編號A2-001-T02水生動物舍房水質紀錄表。

SOP編號A2-001-T03水生動物舍房設備檢點表。

- 參考資料：

- A1水生動物舍SOP 核可日期 107.07.23。

- 實驗動物管理與使用指南第三版（擴充版）

http://animal.coa.gov.tw/html/index_04_3_1.html

水生動物舍房人員進出及工作記錄表                         ☆SOP編號001-T01

| 日期 | 進場時間 | 離場時間 | 主要工作內容 | 進場人員 簽名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | Enter time | Leave time | Work description | Staff signature |

管理人員 簽章

Administrator signature

水生動物舍房水質紀錄表                          ☆SOP編號001-T02

| 養殖系統編號： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期Date | 時間Time | 水溫Temperature | pH值 | 溶氧D.O. | 其它水質項目Other water quality parameter | 備註 |
|  |  | (°C) |  | (ppm) |  | Notes |

水生動物舍房設備檢點表

年        月

| 日期 | 主機 | 溫控 | UV | 打氣機 | 蛋白機 | 水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |

水生動物舍房動物數量紀錄工作通則                         ★SOP編號002

- 目的：

制定本動物舍之使用人之動物進出數量與品種記錄，使水生動物舍房管理標準化。

- 適用範圍：

動物舍房之使用人。

- 程序：

- 動物舍使用人對以下狀況需記錄動物之數量：

- 進（In）：新移入之水生動物隻、繁殖水生動物隻。

- 出（Out）：移出水生動物隻（售出或實驗）、死亡或其他。

- 於每次動物數量變化時記錄之。

- 每座系統記錄一張表格。

- 請確實詳細記錄。

- 附錄：

SOP編號A2-002-T01動物舍房動物隻數紀錄表。

- 參考資料：

- A1水生動物舍SOP 核可日期 107.07.23。

- 實驗動物管理與使用指南第三版（擴充版）

http://animal.coa.gov.tw/html/index_04_3_1.html

水生動物舍房動物隻數紀錄表                           ☆SOP編號002-T01

| 日期 Date | 物種 Species | 移進數量 Number of move-in | 移出數量Number of move-out | 繁殖 數量 Number of breeding | 死亡 數量 Number of dead | 總數 Total | 死亡動物處理方式 Treatment of dead fish | 備註Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

水生動物舍異常、罹病及死亡生物通報及處理通則

- 目的：

制定本動物舍之罹病及死亡生物處理方式，使使用人處理罹病及死亡生物程序標準化。

- 適用範圍：

動物舍之使用人。

- 程序：

- 每日巡視動物舍，若發現魚隻有異狀時 (包括體表受傷、活力不佳、食慾不佳、體色異常…等)，應立即將病魚移出隔離。原飼養系統則需密切觀察是否有其他魚隻受感染，若該系統內所有魚隻已大量爆發疾病，請通知管理人員協助隔離所有魚隻或清理系統。

- 死亡魚隻標明死亡日期、魚種及肉眼病變，以利後續進行解剖。

- 接觸過罹病及死亡魚隻的器具，需以 2% 漂白水浸泡消毒24小時並清洗晾乾後才能再使用。

- 使用者的雙手若接觸過罹病、死亡魚隻及可能含有病原菌的蓄養水後，以清潔劑刷洗並以大量清水沖洗，再以75%酒精噴灑消毒雙手後才可接觸正常健康魚隻。

- 動物舍管理人員於處理完畢後，需填寫動物舍生物異常處理記錄表。

- 附錄：

SOP編號A2-003-T01生物異常紀錄表。

- 參考資料：

- A1水生動物舍SOP 核可日期 107.07.23。

- 實驗動物管理與使用指南第三版（擴充版）

http://animal.coa.gov.tw/html/index_04_3_1.html

(三)實驗動物照護與使用指引(2018)

https://animal.moa.gov.tw/Frontend/Know/PageTabList?TabID=31B05CB46007226432BFAA3E5B9113CF#tab2

水生動物舍房生物異常處理紀錄表

| 日期 |  | 魚種 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 情況描述 | (包括魚隻行為、魚隻活力、魚隻外觀、攝餌情形…等描述) |  |  |
| 處理方式 |  |  |  |
| 處理結果 |  |  |  |
| 處理人員 |  |  |  |

水生動物舍房異常通報及處理通則

- 目的：

制定本動物舍之使用人之發現異常情況之處理與通報程序，使使用人管理標準化。

- 適用範圍：

動物舍之使用人。

- 程序：

- 每日巡視動物舍，需特別留意有無異常情況。

- 若非緊急異常，可於動物舍留言版留言記錄待動物舍管理人員處理（如停水、燈管壞掉…等）。

- 如遇緊急異常時，通知本動物分舍負責人（分機2959）及總務處營繕組（分機7130）請求修繕。

- 如遇停電或系統因故無法運作時，管理人員將通知使用者，請使用者自行為所負責的系統架設電池式增氧設備。復電後，請確認所負責的系統的水循環及增氧設備是否恢復正常。

- 動物舍管理人員於處理完畢後，需填寫動物舍異常處理記錄表。

- 對於災變中無法重新安置或 保護的動物應以人道方式實施安樂死。

- 附錄：

SOP編號A2-004-T01動物舍房異常處理記錄表

- 參考資料：

- A1水生動物舍SOP 核可日期 107.07.23。

- 實驗動物管理與使用指南第三版（擴充版）

http://animal.coa.gov.tw/html/index_04_3_1.html

水生動物舍異常處理紀錄表

| 異常日期 |  | 異常地點 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 異 常 事 件 敘 述 |  |  |  |
| 處 理 進 度 與 結 果 |  |  |  |
| 填寫人員 |  | 處理公司 |  |