國立嘉義大學農學院生物農業科技館

B2實驗動物舍標準操作程序

- 簡介：

國立嘉義大學生物農業科技館實驗動物舍之設置，主要參照國家實驗動物中心之規範加以設計與建造，歷經二次校統籌款近2百萬元之補助，完成一間清洗滅菌準備室，二間完善之齧齒類標準動物舍及一間開放式動物舍。動物舍之設備具有密閉性、獨立隔絕性設施，以防止飼養動物逃脫或野生動物入侵。建材選擇隔熱防塵之酷板模組組成，並舖以EPOXY處理之地板，容易清潔消毒，確保動物健康。動物舍具有溫度調節、換氣控制、定時光照控制設施之HVAC（heating、ventilation及air conditioning）system，以確保符合動物福祉。其飼養方式採用：

- 一般潔淨區（clean conventional area; A201, A202）：因為是密閉式，可維持比開放式傳統潔淨區更高之潔淨程度。原則上，本區之動物種類來源為SPF（specific pathogen free）等級，飼養管理採密閉隔間式。動物在經過滅菌之cage內飼養，動物之管理亦符合SPF之精神，再充實IVC籠架及相關設備，即可提升為SPF動物舍，供教學、實習、研究等使用。本區所飼養之嚙齒類動物品質以SPF為主，但本區之動物種類及來源部分受限時，可為一般非SPF等級動物，以符合低病原（minimal disease；MD）為原則，動物進駐需說明來源是否為低病原之單位。

- 傳統環境區（conventional area: A203)：飼養一般性動物，動物在一般傳統開放式環境下飼養，維持環境一般整潔，及必要舒適生長環境，但沒有監控與檢查病原微生物。

- 功能：

- 提供本校教師與學生動物實驗計畫的執行場所與供應需求。

- 嚙齒類動物新品系之育種、生產與試驗。

- 提升研究實驗動物品質與強化動物試驗研究符合以國際水準。

- 提供學生在實驗動物科學上之教育訓練，增加就業專業技能。

- 落實並強化動物保護法精神之實驗動物福祉。

- 管理：

本實驗動物舍之管理運作採自給自足，訂定嚴格管理辦法，使用之教師及學生必須經過訓練，出入須經管控，詳細使用辦法參閱以下標準操作程序（SOP）。

| SOP名稱 | SOP編號 | 列印 節次 |
| --- | --- | --- |
| 動物舍說明 |  | s1 |
| 動物舍房使用人之籠具清潔通則 | ★SOP編號B2-001 | s2 |
| 動物舍準備室滅菌機之使用 | ★SOP編號B2-002 | s3 |
| 高溫高壓蒸氣滅菌機使用記錄表 | ☆SOP編號B2-002-T01 | s4 |
| 一般潔淨區動物舍房使用人之工作通則 | ★SOP編號B2-003 | s5 |
| 動物舍房每日工作紀錄表 | ☆SOP編號B2-003-T01 | s6 |
| 傳統環境區動物舍房使用人員之工作通則 | ★SOP編號B2-004 | s7 |
| 動物舍廢棄物之處裡工作通則 | ★SOP編號B2-005 | s8 |
| 停電及停水處理工作通則 | ★SOP編號B2-006 | s9 |
| 動物舍房動物數量紀錄工作通則 | ★SOP編號B2-007 | s10 |
| 動物舍房動物隻數紀錄表 | ☆SOP編號B2-007-T01 | s11 |
| 動物舍非工作日值班工作通則 | ★SOP編號B2-008 | s12 |
| 動物舍緊急應變處理作業程序 | ★SOP編號B2-009 | s13 |
| 實驗動物飼養環境豐富化規範 | ★SOP編號B2-010 | s14 |
| 實驗動物止痛、麻醉、術前與術後照顧通則 | ★SOP編號B2-011 | s15 |
| 實驗動物疼痛評估及用藥通則 | ★SOP編號B2-012 | s16 |
| 動物舍異常通報及處理通則 | ★SOP編號B2-013 | s17 |
| 動物房異常處理紀錄表 | ☆SOP編號B2-013-T01 | s18 |
| 動物舍健康監測執行通則 | ★SOP編號B2-014 | s19 |
| 齧齒類實驗動物育種通則 | ★SOP編號B2-015 | s20 |
| 實驗動物系譜登錄紀錄表 | ☆SOP編號B2-015-T02 | s21 |
| 近親品系配種卡 | ☆SOP編號B2-015-T02 | s22 |
| 備註：列印時，請在列印「頁面」填上以下擬列印項目右方的 (列印節次) |  |  |

| 舍長 | 聯絡電話 | E-mail |
| --- | --- | --- |
| 吳希天 教授 | 05-2717767 | htwu@mail.ncyu.edu.tw |

動物舍房使用人之籠具清潔通則

- 目的：

制定本動物舍房之使用人使用籠具清潔之規範，使使用人管理標準化。

- 適用範圍：

- 動物舍房之使用人，須經教育訓練合格。

- 房間編號：203準備室。

- 程序：

- 鼠籠清洗：

- 將鼠籠內之墊料傾倒於滅菌清洗室中的垃圾桶中。

- 使用強力水柱及菜瓜布將鼠籠清洗乾淨。

- 將洗淨之鼠籠晾於滅菌清洗室的鐵架上。

- 籠架清洗：使用浸泡過消毒水之抹布擦拭籠架，至清洗乾淨。

- 籠蓋清洗：

- 使用浸泡過消毒水之抹布擦拭籠蓋。

- 若籠蓋過於髒污則以強力水柱沖洗籠蓋。

- 籠蓋之不織布濾膜若破損則需更換。

- 將洗淨之籠蓋晾於滅菌清洗室的鐵架上。

- 水瓶清洗：

- 將水瓶與瓶蓋使用強力水柱沖刷一次。

- 使用刷子將水瓶與瓶蓋內外刷洗乾淨。

- 再利用強力水柱沖過一次。

- 將洗淨之水瓶與瓶蓋晾於滅菌清洗室的鐵架上。

- 完成上述工作後，清理洗水槽與地板，保持乾淨。

- 參考資料：

- 生物農業科技系實驗動物房，民國103年修訂SOP。

- 實驗動物管理與使用指南第三版（擴充版）

http://animal.coa.gov.tw/html/index_04_3_1.html

動物舍準備室滅菌機之使用

- 目的：

制定本動物舍房之使用人使用滅菌機之規範，使使用人管理標準化。

- 適用範圍：

- 動物舍房之使用人，須經教育訓練合格。

- 房間編號：A203準備室。

- 程序：

- 將物品放置於滅菌鍋內，艙門關到緊，再放鬆1/5圈。

①

②

③

④

⑤

打開 [電源開關]①，按 [增加/模式選擇]② 或 [減少]③ 按鈕，選擇滅菌程式：

- 溫度121℃

滅菌：乾燥20:10

適用：飼料、墊料。

- 溫度121℃

滅菌：乾燥15:06

適用：cage、物品。

- 溫度121℃

滅菌：乾燥20:00

適用：水。

- 選完後，按 [程式/模式確認]④。

- 按 [始動]⑤，機器開始運轉。

- 滅菌完成後，靜待內鍋壓力降至0，始可開啟艙門。

- 取出滅菌物時，先將艙門打開2-3公分，讓蒸氣排出，3-5分鐘後再以隔熱手套取出物品。小心燙傷！

- 使用結束後關閉電源。

- 連續使用時，需重新開啟電源，選擇滅菌程式，接續步驟2繼續操作。

- 每次使用要確實紀錄，機器出現異常時，停止使用並立即反映。

- 如遇緊急狀況按下 [電源開關]① 以停機，靜待內鍋壓力降至0，始可開啟艙門。

- 附錄：

- SOP編號B2-002-T01高溫高壓蒸氣滅菌機使用紀錄表。

- 滅菌機廠牌型號：微電腦高壓滅菌鍋；型號：YMT-DSA2；永大名儀器股份有限公司（TEL：04-25327651）。

- 參考資料：

實驗動物管理與使用指南第三版（擴充版）

http://animal.coa.gov.tw/html/index_04_3_1.html

高溫高壓蒸氣滅菌機使用記錄表

注意：※ 未經許可嚴禁操作使用此項設備。

※ 擅自操作導致公安危害將追究刑責。

※每次操作務必詳實填寫紀錄表，出現狀況隨時反映

| 日期 | 起迄時間 | 條件設定 | 簽名 | 備註(狀況) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

保存編號：_____________

一般潔淨區動物舍房使用人之工作通則

- 目的：

制定本動物舍房之使用人使用一般潔淨區（clean conventional area）工作規範，使使用人管理標準化。

- 適用範圍：

- 動物舍房之使用人。

- 房間編號：A201及A202動物舍房。

- 程序：

- 登記，索取鑰匙進入動物舍。

- 檢查空調、溫度、光照是否正常（溫度：22-28℃；光照：07-19/light）

- 脫鞋進入動物舍，換穿室內脫鞋，穿戴實驗衣、手套、口罩、無塵帽。

- 配製「2.5% Virudine 尚好碘」消毒水（Virudine 尚好碘5 mL + 200 mL H2O）。

- 檢查動物狀況（飼料、飲水、墊料）並記錄，記錄異常狀況並通報動物舍負責人。

- 開啟cage changing station, 在station內更換飼育盒、飲水，添加飼料。

- 提供滅菌之紙條（擦手紙剪裁）給單隻或哺乳待仔中之動物以提供豐富化環境。

- 動物照料結束後清潔動物舍，掃地並以消毒水（稀釋漂白水(1/250×：20 mL + 5000 mL H2O）拖地。

- 器具歸位，登錄每日紀錄表，最後將垃圾帶出動物舍。

- 動物舍上鎖，再檢查一次空調、溫度、光照。

- 附錄：

SOP編號B2-003-T01動物舍房每日工作紀錄表。

- 參考資料：

實驗動物管理與使用指南第三版（擴充版）

http://animal.coa.gov.tw/html/index_04_3_1.html

動物舍每日工作紀錄表

| 動物舍 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 空調正常運轉 | 儀錶板溫度 | 更換飼、墊料 | 更換飼育盒 | 更換水瓶 | 地板清潔消毒 |  | 清理操作台濾網 | 擦拭牆面門板 | 動物舍消毒 | 更換IVC濾網 | 更換空調濾網 | 補飼墊料 | 濕度 |  |  |  | 簽名 (備註) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

傳統環境區動物舍房使用人員之工作通則

- 目的：

制定本動物舍房之使用人使用傳統環境區（conventional area）工作規範，使使用人管理標準化。

- 適用範圍：

- 動物舍房之使用人。

- 房間編號：A204動物舍。

- 程序：

- 進入動物舍換上實驗衣，穿戴手套、口罩及無塵帽。

- 檢查空調與照明（溫度：22~28℃；光照：0600~1800/light）。

- 每日檢查房間及動物飼育情況，檢查範圍包含飼料是否充足，飲水是否足夠或有骯髒阻塞漏水的情況，墊料是否污髒。若有則須加以添加、清理及更換。

- 記錄異常狀況並通報動物舍負責人。

- 動物照料後打掃動物舍，隨時保持房間內之清潔。

- 使用後的器具歸位，將檢查結果確實登記於每日紀錄表內。

- 將垃圾帶出動物舍並將動物舍上鎖。

- 附錄：

SOP編號B1-003-T01動物舍房每日工作紀錄表。

- 參考資料：

實驗動物管理與使用指南第三版（擴充版）

http://animal.coa.gov.tw/html/index_04_3_1.html

動物舍廢棄物之處裡工作通則

- 目的：

制定本動物舍房之使用人之廢棄物處裡工作通則，使使用人管理標準化。

- 適用範圍：

動物舍房之使用人

- 程序：

- 動物舍之廢棄物如使用後之墊料、飼料、手套、口罩、無塵帽等，需於每日工作完後送出動物舍，不可隔夜。

- 廢棄物經收集後送至垃圾場集中處理。

- 動物屍體暫存於冷凍櫃中，待存放至一定量時，集中送至登記許可之焚化廠銷毀。

- 參考資料：

實驗動物管理與使用指南第三版（擴充版）

http://animal.coa.gov.tw/html/index_04_3_1.html

停電及停水處理工作通則

- 目的：

制定本動物舍房之使用人之停電及停水處理工作通則，使使用人管理標準化。

- 適用範圍：

動物舍房之使用人。

- 程序：

- 停電：

- 每次巡視動物舍，需特別留意是否供電出現問題。

- 遇停電時，打開動物舍門讓空氣流通。

- 門外加設60公分檔板以防止外部生物侵入。

- 通知生農系辦（分機7751）及總務處營繕組（分機7130）請求修繕。

- 將停電狀況、時間記錄於登記表內，以便備查。

- 對於災變中無法重新安置或 保護的動物應以人道方式實施安樂死。

- 停水：

- 每次巡視動物舍，需特別留意是否供水出現問題。

- 遇停水時，暫停動物舍清洗工作。

- 通知生農系辦（分機7751）及總務處營繕組（分機7130）請求修繕。

- 檢視動物盒內水瓶，是否供足夠。若水瓶水量不足，則以備用水瓶替換。

- 將停水狀況、時間記錄於登記表內，以便備查。

- 對於災變中無法重新安置或 保護的動物應以人道方式實施安樂死。

- 參考資料：

(一)實驗動物管理與使用指南第三版（擴充版）

http://animal.coa.gov.tw/html/index_04_3_1.html

(二)實驗動物照護與使用指引(2018)

https://animal.moa.gov.tw/Frontend/Know/PageTabList?TabID=31B05CB46007226432BFAA3E5B9113CF#tab2

動物舍房動物數量紀錄工作通則

- 目的：

制定本動物舍之使用人之動物進出數量與品種記錄，使使用人管理標準化。

- 適用範圍：

動物舍房之使用人。

- 程序：

- 動物舍使用人對以下狀況需記錄動物之數量：

- 進（In）：新生小鼠離乳、從外引進新的小鼠。

- 出（Out）：淘汰小鼠、移出小鼠(實驗)、死亡或其他。

- 於每次動物數量變化時記錄之。

- 各小鼠品系管理者一週至少結算一次，以確保小鼠數量正確記錄。

- 每種品系登記一張紀錄表，不得混合使用。

- 請確實詳細記錄，並且簽名以示負責。

- 附錄：

SOP編號B1-007-T01動物舍房動物隻數紀錄表。

- 參考資料：

實驗動物管理與使用指南第三版（擴充版）

http://animal.coa.gov.tw/html/index_04_3_1.html

動物舍房動物隻數紀錄表

| Strain |  |  |  |  |  |  |  |  | Room |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IN |  | OUT |  | TOTAL |  | Year |  | Month |  |
| Date | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | Signature |  | Note |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

動物舍非工作日值班工作通則

- 目的：

制定本動物舍之使用人之非工作日值班工作通則，使使用人管理標準化。

- 適用範圍：

動物舍房之使用人。

- 程序：

- 假日或非工作日須事先分配安排動物舍基本照護工作。

- 若發現飼育盒因漏水造成潮濕則應立即更換。

- 飼料不足，則適當添加。

- 動物房若發生停電空調當機則依SOP編號B2-006停電及停水處理工作通則並通報動物舍舍長。

- 請確實詳細記錄SOP編號B2-003-T01動物舍房每日工作紀錄表，並且簽名。

- 附錄：

SOP編號B2-003-T01動物舍房每日工作紀錄表。

- 參考資料：

實驗動物管理與使用指南第三版（擴充版）

http://animal.coa.gov.tw/html/index_04_3_1.html

動物舍緊急應變處理作業程序

- 目的：

制定本動物舍發生緊急事故，應採取緊急應變措施，使使用人危害及損失降至最低。

- 適用範圍：

- 動物舍之使用人

- 遇人員受傷、水災、火災、地震、颱風等災害時。

- 程序：

- 人員發生嚴重意外事故時，盡速撥打110或119報警請求支援或救護車協助，並於24小時內通報校內相關單位。

- 颱風、水災：緊報發布前清掃、疏通排水溝和屋頂排水孔，門窗玻璃加強固定。颱風或豪雨造成災情，有大量淹水現象，依學校災害通報程序處理。

- 火災：發現火警發生時先高聲呼喊「火災 火災」通報附近人員，就地選取消防器材滅火，按下火警報知器並盡速退離火場，盡速撥打119報請消防救援並通報校內相關單位。

- 地震：地震發生時就地避難或盡速疏散置空曠處，地震過後確定沒有餘震後，查看災情，若人員受傷則緊急送醫，物品之重新定位，查看舍施受損情形，依學校災害通報程序處理。

- 意外緊急事件之應變以人員安全處理為優先原則，並要注意事件後動物之安撫與處置。

- 學校災害通報程序：

- 生農系辦：2717751

- 警衛室：2717155；2717151

- 校安中心：2717373。

- 環安中心：2717137

- 參考資料：

實驗動物管理與使用指南第三版（擴充版）http://animal.coa.gov.tw/html/index_04_3_1.html

實驗動物飼養環境豐富化規範

- 目的：

提供大小鼠環境豐富化之概念，提升動物福祉與動物實驗之正確性。環境豐富化是動物的身體、營養和社會環境裡的一項重要元件，可以提供動物生理與心理需求的滿足。任何可促使動物表現其自然行為，同時消除或減少異常行為的措施，都屬於環境豐富化的手段。它的目標不僅在防止動物受苦，還應當對於動物福祉產生生理和心理的正面效果（NSW Agriculture Animal Research Review Panel 2003）。

- 適用範圍：

提供環境豐富化之範例以供飼養時之參考。

- 程序：

| 環境豐富化類別 | 大鼠和小鼠 |
| --- | --- |
| 社 會 | - 小鼠和大鼠是高度社會型動物，最好是成對或群居飼養。 - 公鼠會有凶暴攻擊問題，尤其是在雄性小鼠間。 - 最成功的社群，是由離乳時彼此熟識的個體所構成。 - 同性別的社群應在青春期前建立。 - 加入或移除某個體，會影響整個社群的福祉。 |
| 人與動物 | - 有系統且溫柔地執行例行實驗操作，不在例行操作時同時執行造成緊迫的程序，可以避免動物將二者形成連結。 - 輕觸(gentling)能讓大鼠或小鼠熟悉人類(讓動物自行探索操作者，同時輕柔地撫摸和捧握) - 訓練動物習慣未來將重複進行的程序，最好是在程序完成後，使用正向強化物或零食。 |
| 食 物 | - 嚙齒動物喜歡到處覓食。 - 散落一些食物或少量瓜子在墊料上，讓大鼠或小鼠到處覓食，並已正常姿勢取食。 - 散落一些瓜子在飼料粒上，有些會從飼料間隙掉下去，但大部分會卡在飼料粒之間，大鼠將學著操縱顆粒，讓瓜子掉下來。隨機決定放置瓜子的時機，但由大鼠自行去覓食。 - 放置小食物盒給動物啃咬開盒來取得食物(例如塑膠底片盒)。 - 提供硬殼堅果(像核桃、榛果、澳洲胡桃(macadamia)給動物花時間啃咬開殼來取食果仁。 - 除了飼料粒之外，添加替代食物已增加變化。 |
| 飼育環境 | - 大鼠和小鼠是夜行動物，因此牠們需要能避光的庇護所。 - 籠子內放置階梯或其他物品來攀爬或運動，以擴大樓板空間。 - 小鼠四處走動時，喜歡貼著牆壁並遠離空曠區域，因此籠子內設置隔間板，能使小鼠較有安全感。 - 實底籠子要放置墊料，讓嚙齒動物有機會挖掘。 - 跑步輪能用來運動和玩耍，小鼠偏好不規則形狀的輪子或輪子設有障礙可以跳。 - 利用玩具來提供活動，像是攀爬繩、階梯、鍊條、球、康玩具(耐咬塑膠)、耐樂球、耐樂骨。 - 籠蓋應有欄桿可攀爬和特技活動。 - 提供大鼠實面遮光巢盒，而且盒頂能爬上去。 - 如果可以選擇時，大鼠偏好巢盒，其次是碎紙條。 - 提供小鼠迷宮以做為隧道的替代品。 |
| 嗅覺刺激 | - 嗅覺線索是嚙齒動物的重要資訊來源，並且是社會組織的建立基礎。 - 公鼠籠在換籠後，會因氣味標記受到干擾，而產生凶暴攻擊。取舊籠的巢料置於新籠可以減輕此現象之發生頻率，但勿放髒墊料到新籠，以免產生混淆，反而增加凶暴攻擊。 - 大鼠是小鼠的掠食天敵，大鼠氣味將造成小鼠的恐懼反應，所以應將這二種物種分房飼養。 - 換籠後加進碎紙條可以減輕嗅覺負擔，並鼓勵築巢行為。 |
| 提供自然環境 | - 室內燈光應形成日夜週期，最好也穿插弱光的時段，以模擬清晨和黃昏。 - 提供巢料，像是面紙、乾草或碎紙條、擦手紙、長條紙、市售巢料纖維或木絲。小鼠將利用這些材料，積極熱衷於築巢，不僅為了幼仔，也能躲避光或其他緊迫刺激。 - 必須提供墊料給大鼠和小鼠。 - 提供數公分厚的墊料來鼓勵像挖掘和鑽洞的自然行為。 - 提供物品啃咬，如預先鑽洞的木塊、高爾夫球、小木球、軟木塊、塑膠瓶或硬紙管。 - 其中硬紙館同時也可以做為庇護所，並能提供攀爬的機會。 - 利用層架、平台、庇護所和斜坡來提供大鼠較複雜的空間結構。 |

- 參考資料：

- 陽明大學實驗動物環境豐富化規範，IACUC-006，2014.10.02。

- 實驗動物管理與使用指南第三版（擴充版）

http://animal.coa.gov.tw/html/index_04_3_1.html

實驗動物止痛、麻醉、術前與術後照顧通則

- 目的：

此規範的目的在確保術後的嚙齒類實驗動物得以順利恢復。同時讓動物使用者可於疼痛發生時採取適當的措施。

- 適用範圍：

進行手術之實驗大鼠與小鼠。

- 程序：

- 嚙齒類實驗動物次要存活性手術：

- 所有器械應於手術前完成消毒。

- 手術操作區需以70%酒精或四級胺類消毒劑進行消毒。

- 動物必須沒有任何臨床症狀。

- 手術區域的毛髮應於術前剃除乾淨，同時應清潔皮膚，並以70%酒精或手術專用碘液進行消毒。

- 手術操作人員應穿戴無菌手套及手術口罩。若連續進行多項手術，應於不同手術間更換手套。

- 嚙齒類實驗動物主要存活性手術：

- 動物準備：

- 評估健康狀態。建議動物應在手術前1-2週送達動物房，以讓動物有時間消除運送所造成的緊迫。

- 動物必須沒有任何臨床症狀。

- 由於大鼠與小鼠無發生術間或術後嘔吐的危險，故無須禁食。但若是與消化道有關的手術，禁食幾個小時方可進行手術。

- 術前準備：

- 進行嚙齒類實驗動物手術時不一定需要獨立的空間，但至少應為一個整齊的，且不是很多人往來經過的區域，以利無菌操作進行。

- 手術桌面與器械必須徹底消毒。

- 手術操作人員應使用適當的麻醉以確實阻斷疼痛反射。動物必須秤重已估算正確的麻醉用量。例如：

- 以50-100 mg/kg ketamine + 5-15 mg/kg xylazine的劑量進行腹腔注射，麻醉時間少於30分鐘。如果必須延長手術時間，可追加給予原劑量的1/10至1/3。

- 氣體麻醉如 isoflurane 需要有適當的抽風排除系統，以確保研究人員的安全。

- Sodium pentobarbital以30-40 mg/kg的劑量進行腹腔注射。

- Avertin（2.5 gm 2,2,2 Tribromoethanol、5 ml amylene hydrate [2-methyl-2-butanol, tertiary amyl alcohol]；200 ml 蒸餾水- pH中性），藥物劑量以250 mg/kg B.W.腹腔注射給藥

- 麻醉期間，應維持動物正常體溫。大鼠與小鼠有較高的體表面積，因此散熱較快。手術期間動物發生死亡的主要原因，常為體溫過低所致，不在麻醉或手術本身。建議可使用循環式溫水毯或保溫燈以保持動物體溫。

- 剃除手術區域周圍的毛髮，以避免毛髮造成污染。剃除過大範圍的毛髮會降低動物體溫調節的能力，應避免。

- 手術區域的消毒至少有2個步驟。建議先以70％酒精擦拭，接著以碘液塗佈於手術區域皮膚表面。避免將動物的全身皮膚都弄濕，否則可能造成動物體溫過低、甚至死亡。

- 術間建議塗抹無菌眼藥膏於動物雙眼，以避免手術過程中角膜乾燥受損。

- 執行手術的人員應於術前用抗菌劑刷手。術者與相關助手，均應穿戴無菌手套與口罩，並務必穿著乾淨的實驗衣或刷手服。

- 手術：

- 術間動物應維持在適合手術的麻醉狀態，並隨時監控麻醉深度，例如可定期觀察呼吸、黏膜顏色、及捏動物腳趾反射。

- 手術過程中所有用到的器械及材料均應滅菌。

- 為了避免創口及手術器械受到污染，應在動物體表覆蓋創巾。創巾應覆蓋動物的所有暴露區域，包括尾巴及四肢。

- 每10分鐘監控與評估動物的生命表徵。

- 選擇適用的方法與材料縫合創口。用於皮膚的縫線應使用無毛細現象、且為不可吸收性的材質，以降低術後感染的風險。

- 術後照顧：

- 將動物移到溫暖、乾燥的場所，並持續觀察動物恢復時的生命表徵（例如呼吸與黏膜顏色）。

- 可由皮下提供輸液（乳酸林格氏液 40-80 ml/kg/24 hr），並提供保暖以利術後動物的恢復，也可在鼠籠內放置微濕的飼料。

- 將術後觀察的結果記錄於術後觀察記錄表。手術記錄表與術後觀察記錄表可自行設計，但內容至少應包括：IACUC No.、手術日期、動物體重、麻醉劑使用、止痛劑使用、動物呼吸、活動力、傷口之觀察。

- 依據實驗計畫書投予止痛藥，並記錄於術後觀察記錄表。建議術前投與止痛劑。大小鼠疼痛評估與常用止痛藥如附件。

- 在動物完全由麻醉狀態恢復後，才可以將動物送回原飼育房舍。該動物的鼠籠應明顯標示，以利獸醫師在術後2天內追蹤動物的健康狀況。

- 術後3天內，應至少每天檢查一次動物，檢查的項目包括縫合的創口紅腫的狀況，或是創口有無分泌物，動物的飲食、泌尿、排便狀況等。

- 若於術前或術後須使用廣效性的注射型抗生素藥物，可選用下列其一：

- Baytril（enrofloxacin）用於大鼠的劑量是以肌肉注射或皮下注射，每日兩次給予2.5-5 mg/kg。

- Cephalexin用於大鼠的劑量是以皮下注射，每日兩次給予15 mg/kg。

- Trimethoprim/sulfadiazine 用於大鼠的劑量是以皮下注射給予0.5 ml/kg，240 mg/ml（即120 mg/kg）。

- 術後10-14天，拆除皮膚的縫線或皮釘。

- 當發現術後併發症（如感染或恢復期拖長），應立即與獸醫師聯繫。

- 參考資料：

- 國研院國家實驗動物中心http://www.nlac.org.tw/n7/n7-2-1.asp

- 實驗動物管理與使用指南第三版（擴充版）

http://animal.coa.gov.tw/html/index_04_3_1.html

實驗動物疼痛評估及用藥通則

- 目的：

動物也會感覺疼痛和焦慮。所有使用動物的研究人員都需有道德和法律責任，此規範的目的在不影響計劃目的下，減少或消除在操作中對動物造成的痛苦和焦慮。

- 適用範圍：

進行試驗之實驗大鼠與小鼠。

- 程序：

- 辨認疼痛與焦慮：應監控動物的疼痛與焦慮來判定侵擾動物的狀況、程序及程度。相關人員需有能力區別正常與異常的動物行為，來評估動物是否處於疼痛或焦慮。在嚙齒類實驗動物的行為細微變化非常重要，可真實反應出這些動物的疼痛與焦慮。常見的行為變化如下表：

| - Lethargy 不活潑 | reluctance to move 活動力降低 |
| --- | --- |
| - Abnormal posture 姿勢異常 | Hunched 供背 |
| - Restlessness 躁動 | pacing, constant motion 踱步、持續運動 |
| - Self-mutilation 自殘 | licking, biting, scratching, rubbing舔，咬，抓，摩擦 |
| - Vocalization 發出叫聲 | squeaking when handled 抓取動物時發出叫聲 |
| - Aggression 出現攻擊性 | biting when handled 抓取動物時咬人 |
| - Guarding 警覺狀 | attempting to move away or protect painful area 試圖逃脫或保護疼痛的區域 |
| - Lack of Grooming 缺乏理毛 | ruffled or greasy fur coat 毛髮粗鋼或油膩 |
| - Red staining of face 顏面色染 | red discharge from eyes or nose (rats) 眼鼻出現紅色分泌物(大鼠) |
| - Poor appetite食慾差 |  |
| - Weight loss 體重降低 | loss of >10% of pre-operative body weight 與術前相較，體重降低10％以上 |

- 實驗造成之疼痛及焦慮分級表（USDA Pain Levels）：

| 等級 | 等級B Category B | 等級C Category C | 等級D Category D | 等級E Category E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 說明 | 僅繁殖代養無實驗進行 | 輕微疼痛 不需用藥緩解 | 明顯疼痛 有用藥緩解 | 明顯疼痛 無用藥緩解 |
| 實例 |  | - 保定、秤重 - 注射、採血 - 打耳號 - 人道安樂死 - 不會造成動物生理狀況明顯改變之動物試驗 | - 穿刺採樣 - 存活與非存活性手術 - 眼窩採血 - 食慾喪失 - 皮膚創傷 - 結膜炎 - 角膜水腫 - 傳染病誘發 | - 毒性試驗、微生物試驗或腫瘤試驗導致動物重病或瀕死 - 眼睛或皮膚的刺激性試驗導致嚴重臨床症狀 - 禁水、禁食時間過長 - 長時間或重複性電擊 - 燒傷或大規模皮膚創傷 - 不人道安樂死 |
| 規範 | 無 | 無 | 應遵守麻醉及鎮痛藥品使用規範，正確及時投藥 | 若必需進行此類實驗，應於動物實驗申請書說明原因及試驗終點之判斷 |

- 成年嚙齒動物可接受的止痛劑：止痛藥可在麻醉之前，麻醉期間，或是動物清醒後給予。一般來說，在痛覺抵達中樞神經系統前投予止痛藥最有效。動物清醒前投與足量的止痛劑，相較於動物完全清醒後給藥量來的少。大鼠與小鼠常用止痛劑：

| 藥 劑 |  | 劑 量 | 投藥方式 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Morphin | 1.5-6 mg/kg, q2-4h | SC |  |
| 2 | Butorphanol tartrate (Torbugesic™) | 1-2 mg/kg, q4h 2.5-5 mg/kg, q2h | SC |  |
| 3 | Buprenorphine (Buprenex™) | 0.01-0.05 mg/kg | SC,IP | 注射劑不得作為口服藥劑使用 |
| 4 | Ketorolac | 3-5 mg/kg, q12-24h 1 mg/kg, q12-24h | PO IM |  |
| 5 | Carprofen | 5 mg/kg, q12h | SC |  |
| 6 | Meloxicam | 1 mg/kg,q24h | SC,PO |  |

IV：靜脈注射；IM：肌肉注射；SC：皮下注射：IP：腹腔注射；PO：口服：IH：吸入性；qXh：每X小時投藥。

- 參考資料：

- 國研院國家實驗動物中心。http://www.nlac.org.tw/n7/n7-2-1.asp

- 實驗動物管理與使用指南第三版（擴充版）。http://animal.coa.gov.tw/html/index_04_3_1.html

- 周京玉。評估與舒緩實驗動物之緊迫（Stress）與困厄（ Distress）中華實驗動物學會第21期會訊，台北，台灣，2008。

- Analgesia in experimental animals（http://neuroacf.mcgill.ca/facc/uploads/file/ SOP3- 2005.doc）.

- FELASA Working Group on Pain and Distress. (1994) Pain and distress in laboratory rodents and lagomorphs. Laboratory Animals. 28:97-112.

- Pain and Distress in Mice, Rats and Rabbits:Responsibilities, Recognition and Alleviation.（http://oacu.od.nih.gov/ARAC/FinalPainDistress0704.pdf）

- USDA Pain Levels.（http://www.esf.edu/animalcare/documents/USDApain Levels.pdf）

動物舍異常通報及處理通則

- 目的：

制定本動物舍之使用人之發現異常情況之處理與通報程序，使使用人管理標準化。

- 適用範圍：

動物舍之使用人

- 程序：

- 每日巡視動物舍，需特別留意有無異常情況。

- 若非緊急異常，可於動物舍留言版留言記錄待動物舍管理人員處理（如缺飲用水、燈管壞掉…等）。

- 如遇緊急異常時，通知本動物舍舍長（分機7767）及總務處營繕組（分機7130）請求修繕。

- 動物舍管理人員於處理完畢後，需填寫動物舍異常處理記錄表。

- 附錄：

SOP編號B1-013-T01動物舍異常處理記錄表

- 參考資料：

實驗動物管理與使用指南第三版（擴充版）

http://animal.coa.gov.tw/html/index_04_3_1.html

動物房異常處理紀錄表

| 異常日期 |  | 異常地點 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 異 常 事 件 敘 述 |  |  |  |
| 處 理 進 度 與 結 果 |  |  |  |
| 填寫人員 |  | 處理公司/人員 |  |

實驗動物健康監測執行通則

- 目的：

制定本動物舍動物健康狀況之監視，做為動物照護之參考，使使用人管理標準化。

- 適用範圍：

動物舍之動物。

- 程序：

- 每日巡視動物舍，需特別留意動物之健康狀況有無異常情況。

- 動物管理人有下列情況時採樣送檢：

- 動物舍內配種之種畜數量半年內維持在200隻（100對）以上。

- 年老淘汰之種畜。

- 因應飼養環境動物健康需要，額外飼養之動物（如衛兵鼠）。

- 獸醫師指定送檢之動物。

- 動物健康監測送檢時機與數量：

- 配種種畜總數之1%，如200隻種鼠採樣2隻。

- 送檢之種畜需達淘汰週齡。

- 所有衛兵鼠及獸醫師指定之動物。

- 動物健康監測送檢：

- 以採集血液分離血清，送交合格檢定單位（如國家實驗動物中心），檢測病毒抗體有無之方式執行之。病毒檢測之種類與數量可與獸醫師或檢測單位討論之。

- 必要時獸醫師進行動物剖檢，採樣送交合格檢定單位進一步檢查。

- 依檢測結果作為動物舍動物健康維持或改善之依據。

- 附錄：

無。

- 參考資料：

實驗動物管理與使用指南第三版（擴充版）

行政院農業委員會 實驗動物照護及使用指引

http://animal.coa.gov.tw/html/index_04_3_1.html

齧齒類實驗動物育種通則

★SOP編號B2-015

  - 目的：

制定本動物舍之齧齒類實驗動物繁殖之育種通則，使使用人管理標準化。

  - 適用範圍：

動物舍之使用人

  - 程序：

- 近親品系(Inbred strain)種原族群

  - 種原族群依每一品系之繁殖性狀，維持在3-7對之間。

  - 每對種鼠飼養於同一飼育盒，生產並哺育仔鼠，至離乳後將公母仔畜分開飼養，並詳細記錄系譜資料。

  - 種鼠之汰換，由其子代中挑選同胎之1公1母作為更換，並詳細記錄系譜資料。

  - 建立每對種鼠之編號及系譜紀錄表、填寫育種之配種卡。

- 近親品系(Inbred strain)生產族群

  - 未留作種鼠之離乳鼠，可作為試驗使用或逢機配種作為擴大生產之用。

  - 每對種鼠填寫配種卡紀錄生產狀況。

  - 附錄：

SOP編號B2-015-T01系譜登錄記錄表

SOP編號B2-015-T02 近親品系配種卡

  - 參考資料：

實驗動物管理與使用指南第三版（擴充版）

http://animal.coa.gov.tw/html/index_04_3_1.html

實驗動物系譜登錄紀錄表

☆SOP編號B2-015-T01

| 品 系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 登錄號碼 | 性別 | 代數 | 父母登錄號碼 |  | 出生日期 | 配種日期 | 淘汰日期 | 簽名 | 備 註 |
|  |  |  | ♀ | ♂ |  |  |  |  |  |

近親品系配種卡

☆SOP編號B2-015-T02

| 品系/種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代數 |  |  | ♀ |  |  |  | ♂ |  |  |  |  |
| 配種日 | / / |  | 生日 | / / |  |  | 生日 | / / |  |  |  |
|  | 生產日 | 生產數 |  | 離乳日 | 離乳數 |  | 生產日 |  | 生產數 | 離乳日 | 離乳數 |
| 1 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  | 親代 |  |  |  |  |