國立嘉義大學落實緊急發電機設備保養維護作業規定

                                    94年11月18日奉 校長核定

一、依據

    依據事務管理規則第118條及本校實施需要訂定。
二、目的

    本校校區眾多、幅員遼闊、各建築物緊急發電機甚多，為維護本校各緊急發電機之正常堪用狀態，以確保停電時之使用，特訂定本作業規定。
三、說明

(1) 緊急發電機保養維護屬專業知識，以簽訂年度維護契約方式，由專業廠商(以下簡稱保養廠商)負責緊急發電機之保養與維護。
(2) 緊急發電機保養次數、保養方式及保全範圍依契約執行。
(3) 緊急發電機所在建物之管理單位，應負責故障提報工作。
四、工作職掌

(1) 總務處

1. 綜理緊急發電機保養維護事宜。
2. 負責緊急發電機之維護契約簽訂。
3. 負責緊急發電機保養維護費用之請款事宜。
4. 負責緊急發電機故障維修採購事宜。
(2) 管理單位

1. 負責緊急發電機廠商保養、維修工作及油料補充簽認。
2. 負責緊急發電機故障反映。
3. 負責緊急發電機保養、故障維修驗收。
4. 負責緊急發電機緊急事故之反映及叫修。
(3) 保養廠商

1. 負責緊急發電機維護保養工作。
2. 負責緊急發電機維修工作。
3. 負責緊急發電機緊急搶修工作。
五、管理單位指定原則
(1) 建築物僅有一單位時，該單位為當然管理單位。
(2) 建築物內有多使用單位時:

1. 以主要使用之使用單位為管理單位。
2. 使用單位間具有上下層級關係時，由高階單位為管理單位。
3. 使用單位間為平行關係時，由較高級單位為管理單位，如均為同一等級單位而無法依前述原則指定時，由總務處簽請校長指定。
4. 由校長擇一適當之使用單位為管理單位。
(3) 其他:由總務處簽請校長指定

六、一般規定

(1) 緊急發電機保養廠商到校進行保養前應通知管理單位，保養時各管理單位應指派人員到場，並於保養紀錄簽認，保養紀錄應一份送總務處營繕組備查。
(2) 各緊急發電機管理單位應指派專人為聯絡人，為廠商及校內業務之聯絡窗口，如有異動應通知總務處修正。前述聯絡人資料由總務處彙整通知保養廠商。
(3) 保養廠商請款時，應檢附保養紀錄(經管理單位簽認)及發票並於每次保養維護時拍照存證(維修時亦同)，向總務處辦理。
(4) 緊急發電機保養或維護紀錄所列待改善項目或需更換之材料，除依契約應由保養廠商負責者外，由管理單位填具維修單向總務處申請維修，並由總務處依據採購法規辦理採購，並由管理單位派員驗收。
(5) 緊急發電機發生緊急狀況時，上班時間由管理單位，非上班時間由各校區警衛室或執勤教官通知保養廠商到校進行搶修。
(6) 緊急發電機故障時，由管理單位通知保養廠商到校進行維修，並副知總務處。
(7) 緊急發電機保養契約除由總務處及保養廠商分別保存外，並影印一份送管理單位參考。
(8) 各建築物緊急發電機設備管理單位(如附件一)

(9) 保養廠商維護保養後，應檢附之表單(如附件二)

               國立嘉義大學             附件一 
發電機配置及使用管理單位表

	編號
	校區
	發電機位置
	發電機容量

KW
	使用及管理單位
	聯絡人

聯絡電話
	備註

	01
	蘭潭
	瑞穗館
	150
	總務處事務組
	呂月發

(2717340)
	0911870969

	02
	蘭潭
	園藝技藝中心
	150
	園藝技藝中心
	何棋真

(2717168)
	

	03
	蘭潭
	機電館內
	20
	生機系
	林文進

(2717658)
	

	04
	蘭潭
	機電館外
	150
	生機系
	林文進

(2717658)
	

	05
	蘭潭
	水產生物館
	26
	水產生物學系
	謝恩頌

(2717841)
	

	06
	蘭潭
	生命科學館
	317
	生化系
	葉雅真

(2717781)
	

	07
	蘭潭
	生資館
	60
	生物資源學系
	王雯慧

(2717811)
	

	08
	蘭潭
	森林館
	100
	林產科學系
	潘靜茹

(2717491)
	

	09
	蘭潭
	動物科學館
	100
	動物科學系
	蔡幸娟

(2717522)
	

	10
	蘭潭
	畜牧場
	75
	動物科學系
	李浚瑞

(2717521)
	

	11
	蘭潭
	國際學院
	125
	總務處事務組
	呂月發

(2717340、2717369)
	

	12
	蘭潭
	活動中心及餐廳
	600
	總務處事務組
	蔡仲宇

(2717111)
	

	13
	蘭潭
	女生三舍
	150
	學務處生輔組
	盧泳聰

（2717371）
	0920791316

	14
	蘭潭
	宿舍餐廳
	60
	總務處事務組
	鍾明仁

(2717111)
	

	15
	蘭潭
	行政中心
	100
	總務處營繕組
	吳正喨(2717130-3)
	

	16
	蘭潭
	園藝館
	60
	園藝系
	莊畫婷

(2717421)
	

	17
	蘭潭
	農學院
	100
	農學院
	呂美娟 

(2717602)
	

	18
	蘭潭
	第一變電站
	250
	總務處營繕組
	吳正喨

(2717130)
	0920397996

	19
	蘭潭
	木材利用工廠
	60
	林產科學系
	陳正寬

(2717513)
	0921133061

	20
	蘭潭
	圖資大樓A
	650
	圖書館
	吳永勤

(2717235)
	0960082660

	21
	蘭潭
	圖資大樓B
	650
	圖書館
	吳永勤

(2717235)
	

	22
	蘭潭
	生資系溫室AB010
	33
	生物資源學系
	鍾國仁、吳淑美

(2717812)
	0911269267

	23
	蘭潭
	綜合教學大樓（一）
	600
	總務處營繕組
	吳正喨（2717130-3）
	

	24
	蘭潭
	綜合教學大樓（二）
	750
	總務處營繕組
	吳正喨(2717130-3)
	

	25
	蘭潭
	有機蔬菜設施試驗室
	40
	生農系
	葉芳姣

（2717751）
	

	26
	蘭潭
	農業生物科技大樓
	100
	生農系
	葉芳姣

（2717751）
	

	27
	蘭潭
	蘭潭招待所
	40
	保管組
	蔡仲宇

（2717141）
	

	28
	蘭潭
	動物產品研發中心
	150
	農學院
	陳濬豪

(2717547)
	0928703597

	29
	蘭潭
	生物多樣性大樓
	60
	森林系
	蘇碧華

(2717462)
	

	30
	蘭潭
	生活健康館
	200
	檢驗中心
	賴籽鴛

(2717611)
	

	31
	蘭潭
	景觀大樓
	100
	景觀系
	陳美至

(2717633)
	

	32
	蘭潭
	3-1高壓變電站（昆蟲館旁）
	80
	總務處營繕組
	吳正喨(2717130-3)
	

	33
	蘭潭
	蝴蝶蘭溫室
	40
	園藝技藝中心
	何棋真

(2717168)
	

	34
	蘭潭
	嘉大植物園
	100
	植物園
	李小姐

（2717343）
	

	35
	蘭潭
	魚類保育研究中心
	125
	水生系
	謝恩頌

(2717841)
	

	36
	蘭潭
	理工大樓
	200
	理工學院
	     黃莉雯

(2717706)
	

	37
	民雄
	樂育堂
	80
	體育室
	祝翠珠

（2263411轉1272）
	

	38
	民雄
	教育館
	100
	師範學院
	姜曉芳

（22634111501）
	

	39
	民雄
	人文館
	60
	人文藝術學院
	廖淑員

(2263411轉2901)
	

	40
	民雄
	文薈廳
	100
	音樂系
	許秋昇

(2263411轉2701)
	

	41
	民雄
	鍋爐間機房
	160
	民雄校區總務組
	吳水盛

(2263411轉8006)
	

	42
	民雄
	科學館
	500
	科教所
	侯惠蘭

(2263411轉1901)
	

	43
	民雄
	大學館
	750
	民雄校區總務組
	楊睿峰

(2263411轉8001)
	

	44
	民雄
	圖書館
	40
	圖書館民雄分館
	陳阿令

(2263411轉1623)
	

	45
	新民
	A棟
	400
	新民校區

聯合辦公室
	周台英

（2732962）
	

	46
	新民
	B棟
	500
	新民校區

聯合辦公室
	黃憲忠

（2732962）
	

	47
	新民
	明德樓
	60
	學務處生輔組
	陳郁馨

（2732701）
	

	48
	新民
	雲嘉南疾病診斷中心
	150
	獸醫系
	羅新嵐

(2732919)
	

	49
	新民
	新民游泳池
	100
	體育室
	     周修宇

(2732820)
	

	50
	林森
	嘉大進德樓
	275
	學務處生輔組
	陳靜昶

（2732606）
	

	51
	林森
	青雲齋
	60
	學務處生輔組
	胡家宏

(2732475)
	0932711298

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                     股 份 有 限 公 司             附件二
                       緊急備用發電試機維護保養表                    表一
□保養服務　□維修服務　□保固服務

	保管使用單位：國立嘉義大學－

檢查日期：      年       月       日

服務編號：                           

廠牌：             容量：          KW

電壓：   ∮    W     V電流：     A      HZ

引擎廠牌：              型式：                
	


	維 護 保 養 檢 查 項 目
	狀          況
	備       註

	一、
	安裝情形
	1.基礎
	□正　常
	□不　良
	

	
	
	2.自動盤配線
	□正　常
	□不　良
	

	
	
	3.充電機配線
	□正　常
	□不　良
	

	
	
	4.排氣管
	□正　常
	□不　良
	

	
	
	5.水箱
	□正　常
	□不　良
	

	二、
	運轉前檢查
	1.機油油量
	□足　夠
	□不　足
	

	
	
	2.燃油量
	□足　夠
	□不　足
	

	
	
	3.冷卻水量
	□足　夠
	□不　足
	

	
	
	4.風扇皮帶
	□正　常
	□不　良
	

	
	
	5.機油
	□正　常
	□不　良
	

	
	
	6.空氣過濾器
	□正　常
	□不　良
	

	
	
	7.電解液量
	□足　夠
	□不　足
	

	
	
	8.電解液比重
	□正　常
	□不　良
	

	
	
	9.充電狀態
	□正　常
	□不　良
	

	
	
	10.機頭清潔
	□正　常
	□不　良
	

	
	
	11.各部螺絲
	□正　常
	□不　良
	

	
	
	12.無熔絲開關
	□正　常

	□不　良
	

	三、
	運轉中檢查
	1.機油壓力表
	□正　常

	□不　良
	

	
	
	2.充電電流
	□正　常

	□不　良
	

	
	
	3.機組振動
	□正　常
	□不　良
	

	
	
	4.機組聲音
	□正　常
	□不　良
	

	
	
	5.各類指示燈
	□正　常
	□不　良
	

	
	
	6.漏油、漏水、漏氣
	□正　常
	□不　良
	

	
	
	7.水溫表
	
	°C
	

	
	
	8.三相電壓
	R      V. S    
	V. T      V
	

	
	
	9.轉速週率表
	RPM
	HZ
	

	四、
	各項保護
	1.低油壓
	□正　常
	□不　良
	

	
	
	2.高水溫
	□正　常
	□不　良
	

	
	
	3.啟動馬達
	□正　常
	□不　良
	

	五、
	檢測後之
建議事項
	

	備註：

	客 戶 簽 章：
	
	服 務 員：
	


	表二

	

	       股份有限公司
  年度緊急發電機設備維護保養照片

	案號：
	保養地點： 

	
	維護保養前

	
	維護保養項目

	
	

	
	維護保養中

	
	維護保養項目

	
	

	
	維護保養後

	
	維護保養項目

	
	


白聯：存根聯　





紅聯：請款聯　





黃聯：客戶聯　








